## Slide 1
SRAM/USR
table1 (“slow”) 1 minute
table2 (“sum”) 10 minute
table3 (“fast”) 20 Hz
table4 (”met”) 5 second
microSD
ASFS#_slow_yyyymmddHHMM.dat
ASFS#_mat_ yyyymmddHHMM.dat
ASFS#_fast_ yyyymmddHHMM.dat
FTP
ASFS#
mosaic_daq
Polarstern
AWI Server
Quaternary, Iridium callback if lost radio connection, 6 hr
Primary, 2.4 GHz radio, 5 min
Every 30 min
Copy
Copy
Secondary, 2.4 GHz radio, 5 min – 30 min
Tertiary, 2.4 GHz radio, > 30 min
Quaternary, hand-carry
ASFS#_slow_yyyymmddHHMM.dat
ASFS#_mat_ yyyymmddHHMM.dat
ASFS#_fast_ yyyymmddHHMM.dat
ASFS#_slow_mmddyyyy_HHMM.dat
ASFS#_mat_ mmddyyyy_HHMM.dat
ASFS#_fast_ mmddyyyy_HHMM.dat
ASFS#_sum.dat
SRAM/USR
Logger Internal Memory
Reliable
Small (hours)
Expect:
  Slow: ~67 days
  Sum: 6 hours
  Fast: 30 min
  Met: ~67 days
microSD
Intermediate (months)
Less reliable
FTP
Large (years)
Reliability & dependencies unknown
Available, (mango) but not implemented!
mosaic_daq
Large and reliable
Remote
AWI server
“Permanent”
ASFS Data Flow