Tower Fuse Boxes A

Sonic Pink ⊗ ⊗ Blue CLASP

Black ⊗ ⊗ Black 10 meter met

Sonic Pink ⊗ ⊗

Black ⊗ ⊗ Black 6 meter met

Sonic Pink ⊗ ⊗

Dumb Black ⊗ ⊗ Black 2 meter met

Flux

Red 1 2

(1A) Dumb Flux Red 3 4 Brown CLASP (1A)

Red 5 6

Sonic Grey 7 8 Red 10 meter PTU

Sonic Grey 9 10 Red 6 meter PTU

Sonic Grey 11 12 Red 2 meter PTU

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tower Fuse Boxes B

⊗ ⊗

⊗ ⊗ Black Fan

⊗ ⊗

Licor Black ⊗ ⊗ Black SR50 heat

⊗ ⊗ Black met WXT

GPS Black ⊗ ⊗ Black IRT

Licor Red 1 2

GPS Red 3 4 Red met WXT

5 6

7 8 Red Fan 5A

9 10 Red SR50 (1A) Heat

11 12 Red 2 IRT