05/26/2014

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДАННЫХ/ DATA FLOW REPORT

с 19 мая по 25 мая 2014 года/ from May 19, 2014 to May 25, 2014

| Прибор/ Instrument | Дата и время/Date and time (сбоя в поступлении данных/data flow break) | Дата и время/Date and time (возобновления потока данных/data flow restore) | Возможная причина/ Possible reason |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.31.112.121 |
| Towermet | 22.04.2014 04:00 | 19.05.2014 21:07* | Данные записывались в один большой файл на компьютере/data has been stored at the computer by one big file |
| 10.31.112.120 |
| Flux | 18.05.2014 9:30** |  | Проблема с настройками программы расчёта потока для анализатора метана/ problem in settings of flux calculation program at the methane analyzer |

* - Данные с 22.04.2014 по 19.05.2014 сохранены на компьютере и на сервере/ Data from 22.04.2014 to 19.05.2014 are stored at the computer and server.

** - Необработанные данные по потоку (raw-files) поступают на сервер. 30 минутные данные для общего файла (tiksi_flux_201405.CSV) будут добавлены позже,  в связи в проблемами в расчете/ raw files are at the server. 30 minute data for tiksi_flux_201405.csv will be added later due to calculation problems.