03/10/2015

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДАННЫХ/ DATA FLOW REPORT

с 02 марта по 08 марта 2015 года/ from March 02, 2015 to March 08, 2015

| Прибор/ Instrument | Дата и время/Date and time (сбоя в поступлении данных/data flow break) | Дата и время/Date and time (возобновления потока данных/data flow restore) | Возможная причина/ Possible reason |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.31.112.101 |
| CRN | 05.03.2015 22:00 | 06.03.2015 5:45 | Не работали вентиляторы в приборе. Температура воздуха -400С./ Fans did not work in the unit. The temperature was -40 Celsius. |
| 10.31.112.109 |
| Aethalometer | 05.03.2015 14:30 |  | Нет связи с прибором*/ No connection to the device* |

* Плохие погодные условия. Нет возможности добраться до ПЧВ. / Bad weather conditions. There is no possibility to reach the CAF