01/28/2016

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДАННЫХ/ DATA FLOW REPORT

с 18 января 2016 года по 24 января 2016 года/ from January 18, 2016 to January 24, 2016

| Прибор/ Instrument | Дата и время/Date and time (сбоя в поступлении данных/data flow break) | Дата и время/Date and time (возобновления потока данных/data flow restore) | Возможная причина/ Possible reason |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.31.112.109 |
| DMPS-Long DMPS-Short | 12.10.2015 4:46 AM |  | Приборы отключены*/Devices are desconnected.* |
| 10.31.112.108 |
| METEK_Sonic_CAF | 01.11.2016 03:20 PM | 01.22.2016 11:40 | Нет данных на компьютере**/No data on the computer** |
| 10.31.112.104 |
| Licor, Sonic 3m and 9m, Towermet | 01.12.2016 12:29 АM |  | Компьютер вышел из строя***/ The computer has crashed*** |

* Для работы прибора нужен бутанол. Бутанол закончился 10 декабря 2015 года/*The instrument needs butanol. Butanol ended December 10, 2015.

** Причина отсутствия данных отключение выключателя Sonic, что привело к наледи на датчике/ **The reason for the lack of data Sonic off, it is clue to icing on the sensor.

*** Компьютер не включается. Только горит красная лампочка на кнопке питания./ ***The computer does not turn on. These is only red light on the power button.