03/14/2016

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДАННЫХ/ DATA FLOW REPORT

с 7 марта 2016 года по 13 марта 2016 года/ from Match 7, 2016 to Match 13, 2016

| Прибор/ Instrument | Дата и время/Date and time (сбоя в поступлении данных/data flow break) | Дата и время/Date and time (возобновления потока данных/data flow restore) | Возможная причина/ Possible reason |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.31.112.101 |
| BSRN_albedo | 03.07.2016 4:23 AM | 03.07.2016 01:45 PM | Данные не поступают с логгера на компьютер*/ The data comes from the logger to a PC* |
| 10.31.112.109 |
| DMPS-Long DMPS-Short | 12.10.2015 4:46 AM |  | Приборы отключены**/Devices are disconnected** |
| 10.31.112.101 |
| Licor, Sonic 3m and 9m, Towermet | 02.24.2016 10:44 AM 03.08.2016 8:00 AM 03.11.2016 8:51 AM | 03.07.2016 2:00 PM 03.08.2016 6:00 PM 03.13.2016 12:00 AM | Данные не поступают с логгера на компьютер***/ The data from the not come from the logger to a PC *** |

*. Ошибка в передаче данных./*Error in data transfer.

** Для работы прибора нужен бутанол. Бутанол закончился 10 декабря 2015 года./**The instrument needs butanol. Butanol ended December 10, 2015.

*** C 29 февраля нет доступа к 104 компьютеру. Компьютер не работает. 7 марта передача данных с башни была настроена на 101 компьютер. Данные поступают в автоматическом режиме. Иногда на 101 компьютере происходит ошибка в передаче данных. После перезагрузки компьютера данные поступают в автоматическом режиме. Но к сожалению, в приборах данные не сохраняются и часть данных пропадает. 24 марта Виктор и Андрей приедут в Тикси с новым компьютером для башни. В 104 компьютере сохранилась часть данных после 24 февраля, Андрей эти данные перешлет 24 марта./*** No access to a computer 29 February. Computer does not work. 7 March data transmission from the tower was configured for 101 computer. Data arrives in the automatic mode. Sometimes the computer 101 is an error in the data transmission. After restarting the computer receives data automatically. But unfortunately, in the devices and data is not stored part of the data is lost. March 24 Victor and Andrew arrive in Tiksi with a new computer for the tower. The computer 104 has remained part of the data after February 24, Andrew will forward this information on March 24.