04/14/2016

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДАННЫХ/ DATA FLOW REPORT

с 28 марта 2016 года по 3 апреля 2016 года/ from Match 28, 2016 to April 3, 2016

| Прибор/ Instrument | Дата и время/Date and time (сбоя в поступлении данных/data flow break) | Дата и время/Date and time (возобновления потока данных/data flow restore) | Возможная причина/ Possible reason |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.31.112.101 |
| BSRN | 03.15.2016 10:20 AM 03.16.2016 10:50 PM | 03.16.2016 04:03 PM | Данные не поступают с логгера на компьютер*/ The data comes from the logger to a PC* |
| BSRN_albedo | 03.16.2016 10:52 AM | 03.29.2016 08:02 AM |  |
| CRN | 03.29.2016 02:00 PM | 04.13.2016 02:55 АМ | Сбой в работе программы. Потерь данных нет/ Failure of the program. No data loss |
| 10.31.112.109 |
| DMPS-Long DMPS-Short | 12.10.2015 04:46 AM 12.10.2015 04:46 AM*** | 30.03.2016 03:05 AM | Приборы отключены**/Devices are disconnected** |
| 10.31.112.101 |
| Licor, Sonic 3m and 9m, Towermet | 03.21.2016 06:25 АM 03.24.2016 10:38 АM 03.25.2016 06:26 АМ 03.26.2016 11:16 АМ | 03.21.2016 8:00 АM 03.25.2016 1:00 PM 03.25.2016 9:00 АМ 03.26.2016 2:00 PМ | Данные не поступают с логгера на компьютер***/ The data from the not come from the logger to a PC *** |

24 марта 2016 года в Тикси приехали специалисты ААНИИ Грубый А.С. и Ветошкин В.Г./ March 24, 2016 arrived in Tiksi AARI specialists Grubyy Andrew and Vetoshkin Victor.

*Проблемы с трекером. Трекер отремонтирован и установлен на рабочее место. /* Problems with the tracker. Tracker renovated and is set to the workplace.

*** Бутанол залили в приборы и запустили 30 марта 2016 года. Специалисты из ФМИ попросили не включать прибор DMPS-Short./

*** Butanol was poured into the device devices and launched DMPS-Long - March 30, 2016. Experts from FMI asked not to include the DMPS-Short device.

**** 26 Марта настроили/установили новый ПК. Адрес старый 10.31.112.104./**** March 26 configured/installed a new PC. Address old 10.31.112.104.