04/18/2018

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДАННЫХ/ DATA FLOW REPORT

с 2 апреля 2018 года по 8 апреля  2018 года/ from April 2  2018 to April  8, 2018

| Прибор/ Instrument | Дата и время/Date and time (сбоя в поступлении данных/data flow break) | Дата и время/Date and time (возобновления потока данных/data flow restore) | Возможная причина/ Possible reason |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.31.112.102 |
| Cimel | 11.26.2017 03:55 AM |  | Прибор демонтирован и привезен в ААНИИ / Device is dismantled and brought to AARI |
| 10.31.112.109 |
| APS | 01.22.2017 06:28 PM |  | Данные не корректные - одни нули. Причина не известна./ Data not correct - only the zero. The reason isn't known. |
| 10.31.112.104 |
| Sonic 3 meter ------------------------------------ Sonic 9 meter | 04.01.2018 02:16 AM --------------------------------------------- 04.01.2018 07:37 AM | 04.02.2018 11:00 AM --------------------------------------------- 04.02.2018 11:00 AM | Сбой в программе/ Failure in the program ----------------------------------------------------- Данные не корректные - одни девятки. Причина не известна*./ Data not correct - only the nine. The reason isn't known*. |
| 10.31.112.120 |
| Picarro_2401 | 09.29.2017 05:37 AM |  | Заводской брак прибора. / Production defect of the device. |

* C 2 апреля 2018 года данные пошли корректные./* Since April 2, 2018 data have gone correct.