30/05/2018

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДАННЫХ/ DATA FLOW REPORT

с 21 мая 2018 года по 27 мая  2018 года/ from May  21  2018 to May  27, 2018

| Прибор/ Instrument | Дата и время/Date and time (сбоя в поступлении данных/data flow break) | Дата и время/Date and time (возобновления потока данных/data flow restore) | Возможная причина/ Possible reason |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.31.112.102 |
| Cimel | 11.26.2017 03:55 AM |  | Прибор демонтирован и отправлен в США/ The device is dismantled and sent to the USA. |
| 10.31.112.109 |
| APS | 01.22.2017 06:28 PM |  | Данные не корректные - одни нули. Причина не известна./ Data not correct - only the zero. The reason isn't known. |
| 10.31.112.120 |
| Picarro_2401 | 09.29.2017 05:37 AM |  | Заводской брак прибора. / Production defect of the device. |
| 10.31.112.104 |
| Licor Sonic 3 meter Sonic 9 meter | 05.22.2018 7:31 AM 05.17.2018 7:10 AM 05.22.2018 7:36 AM 05.22.2018 7:37 AM | 05.23.2018 11:00 AM 05.21.2018 10:00 AM 05.23.2018 11:00 AM 05.23.2018 11:00 AM | Сбой в работе прибора из-за скачка напряжения./ Failure in operation of the device because of power surge. |