07/26/2018

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДАННЫХ/ DATA FLOW REPORT

с  23 июля  2018 года по  29  июля  2018 года/ from July  23  2018 to July  29, 2018

| Прибор/ Instrument | Дата и время/Date and time (сбоя в поступлении данных/data flow break) | Дата и время/Date and time (возобновления потока данных/data flow restore) | Возможная причина/ Possible reason |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.31.112.102 |
| Cimel | 03.11.2018 04:15 AM |  | Прибор демонтирован./ The device is dismantled. |
| 10.31.112.109 |
| APS | 06.07.2018 05:09 AM |  | Прибор отключен. / The device is switched-off. |
| 10.31.112.120 |
| Picarro 2401 | 06.05.2018 06:46 AM |  | Прибор демонтирован./ The device is dismantled. |
| 10.31.112.101 |
| BSRN albedo | 07.23.2018 05:34 PM | 07.25.2018 02:00 PM | Сбой в работе программы/ Failure in work of the program |
| 10.31.112.104 |
| Licor Sonic 3 meter Sonic 9 meter | 07.28.2018 00:02 AM 07.19.2018 10:44 PM 07.28.2018 00:01 AM 07.19.2018 10:45 PM 07.28.2018 00:02 AM | 07.28.2018 02:00 AM 07.23.2018 11:00 AM 07.30.2018 11:00 AM 07.23.2018 11:00 AM 07.30.2018 11:00 AM | Сбой в работе программы*/ Failure in work of the program |
| 10.31.112.107 |
| Picarro 2301 | 07.19.2018 00:28 AM 07.25.2018 04:01 AM 07.27.2018 21:02 PM | 07.23.2018 11:44 PM 07.27.2018 20:52 PM | Сбой в работе программы*/ Failure in work of the program |
| 10.31.112.108 |
| GHG Flux Meteo Soil Mid | 07.27.2018 02:30 PM 07.27.2018 02:00 PM | 07.27.2018 01:00 AM 07.27.2018 00:30 AM | Сбой в работе программы*/ Failure in work of the program |
| 10.31.112.122 |
| Meteo Soil CFA Meteo Soil Dry Meteo Soil Wet | 07.27.2018 20:50 PM 07.27.2018 02:00 PM 07.27.2018 02:00 PM | 07.27.2018 21:50 PM 07.27.2018 22:00 PM 07.27.2018 22:00 PM | Сбой в работе программы*/ Failure in work of the program |

* 27 и 30 июля было плановое отключение электроэнергии в поселке Тикси и на станции. Не все приборы после отключения заработали. 30 июля приборы были включены сотрудником станции. / * On July 27 and 30 there was a planned blackout in the settlement of Tiksi and at the station. Not all devices after shutdown have started working. On July 30 devices have been switched on by the employee of the station.