08/13/2018

ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДАННЫХ/ DATA FLOW REPORT

с  6 августа  2018 года по  12 августа  2018 года/ from August  6,  2018 to August  12, 2018

| Прибор/ Instrument | Дата и время/Date and time (сбоя в поступлении данных/data flow break) | Дата и время/Date and time (возобновления потока данных/data flow restore) | Возможная причина/ Possible reason |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.31.112.102 |
| Cimel | 03.11.2018 04:15 AM |  | Прибор демонтирован./ The device is dismantled. |
| 10.31.112.109 |
| APS | 06.07.2018 05:09 AM |  | Прибор отключен. / The device is switched-off. |
| 10.31.112.120 |
| Picarro 2401 | 06.05.2018 06:46 AM |  | Прибор демонтирован./ The device is dismantled. |
| 10.31.112.104 |
| Licor Sonic 3 meter Sonic 9 meter Towermet | 08.03.2018 03:34 AM 08.03.2018 03:34 AM 08.03.2018 03:34 AM 08.04.2018 04:11 AM 08.06.2018 00:21 PM | 08.06.2018 11:00 AM 08.06.2018 11:00 AM 08.06.2018 11:00 AM 08.06.2018 07:51 AM 08.07.2018 03:08 AM | Сбой в работе программы*/ Failure in work of the program |
| 10.31.112.107 |
| Picarro 2301 | 07.31.2018 00:14 AM 08.02.2018 10:26 PM | 08.02.2018 11:26 AM 08.06.2018 08:04 AM | Сбой в работе программы*/ Failure in work of the program |
| 10.31.112.108 |
| GHG Flux Meteo Soil Mid | 08.03.2018 00:30 AM 08.03.2018 02:00 AM | 08.08.2018 01:00 AM 08.06.2018 08:30 AM | Сбой в работе программы*/ Failure in work of the program |
| 10.31.112.109 |
| Aethalometer CPC DMPS_Long DMPS_Short MAAP Nephelometer SO2 | 08.03.2018 10:22 PM 08.03.2018 11:00 PM 08.03.2018 10:08 PM 08.03.2018 10:08 PM 08.03.2018 10:17 PM 08.03.2018 10:25 PM 08.03.2018 10:26 PM | 08.06.2018 07:52 AM 08.06.2018 07:56 AM 08.06.2018 07:35 AM 08.06.2018 07:35 AM 08.06.2018 07:33 AM 08.06.2018 07:38 AM 08.06.2018 07:34 AM | Сбой в работе программы*/ Failure in work of the program |
| 10.31.112.122 |
| Meteo Soil CAF Meteo Soil Dry Meteo Soil Wet Visibility | 08.03.2018 10:10 PM 08.03.2018 01:30 AM 08.03.2018 01:30 AM 08.03.2018 10:10 PM | 08.06.2018 07:20 AM 08.06.2018 07:30 AM 08.06.2018 07:30 AM 08.06.2018 07:20 AM | Сбой в работе программы*/ Failure in work of the program |

* 3 июля и 7 августа было плановое отключение электроэнергии в поселке Тикси и на станции. Не все приборы после отключения заработали. 6 августа приборы были включены сотрудником станции Дмитриевой. Прибор GHG_Flux заработал 8 августа после перенастройки программы Кондратьевым. 12 августа появился дым лесных пожаров./ * On July 30 and on August 3 there was a planned blackout in the settlement of Tiksi and at the station. Not all devices after shutdown have started working. On August 6 devices have been switched on by the employee of the station Dmitrieva. The GHG_Flux device has started working on August 8 after change-over of the program by Kondratyev. On August 12 there was a smoke of wildfires.