## Лист1
datetime_UTC | 300 | 300 | 984 | 117.75 | 129.34 | 1 | 3.98 | 4.98 | 305.2 | 302.7 | 294.8 | 487 | 523 | 562 | 604 | 649 | 698 | 750 | 806 | 866 | 931 | 1000 | 1075 | 1155 | 1241 | 1334 | 1433 | 1540 | 1655 | 1778 | 1911 | 2054 | 2207 | 2371 | 2548 | 2738 | 2943 | 3162 | 3398 | 3652 | 3924 | 4217 | 4532 | 4870 | 5233 | 5623 | 6043 | 6494 | 6978 | 7499 | 8058 | 8660 | 9306 | 10000 | 10746 | 11548 | 12409 | 13335 | 14330 | 15399 | 16548 | 17783 | 19110 | 20535 | 0
| Measurement interval [s] | Measurement interval [s] | Inlet pressure [Pa] | Sheath delta P | Total delta P | Aerosol flow [lpm] | Sheath flow [lpm] | Total flow [lpm] | Box temperature [K] | APD detector temperature [K] | Inlet temperature [K] | diameter1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | d10 | d11 | d12 | d13 | d14 | d15 | d16 | d17 | d18 | d19 | d20 | d21 | d22 | d23 | d24 | d25 | d26 | d27 | d28 | d29 | d30 | d31 | d32 | d33 | d34 | d35 | d36 | d37 | d38 | d39 | d40 | d41 | d42 | d43 | d44 | d45 | d46 | d47 | d48 | d49 | d50 | d51 | d52 | d53
date,time | checksum | aerodynamic data record | averaging, autocal mode | Time index 0 | Hex value for status flag | Sample time [s] | Dead time [ms] | Number of single hump events | Number of 3+ hump events | Number of timer overflow events | Total particles measured | Con1 | Con2 | Con3 | Con4 | Con5 | Con6 | Con7 | Con8 | Con9 | Con10 | Con11 | Con12 | Con13 | Con14 | Con15 | Con16 | Con17 | Con18 | Con19 | Con20 | Con21 | Con22 | Con23 | Con24 | Con25 | Con26 | Con27 | Con28 | Con29 | Con30 | Con31 | Con32 | Con33 | Con34 | Con35 | Con36 | Con37 | Con38 | Con39 | Con40 | Con41 | Con42 | Con43 | Con44 | Con45 | Con46 | Con47 | Con48 | Con49 | Con50 | Con51 | Con52 | Con53
2011-04-11 00:04 | 1F5C | D | ADX | 0 | 0 | 300 | 297994 | 14285 | 375 | 0 | 15526 | 3088 | 729 | 852 | 924 | 1198 | 1391 | 1489 | 1323 | 1135 | 713 | 595 | 417 | 418 | 283 | 186 | 160 | 113 | 119 | 106 | 72 | 62 | 37 | 29 | 38 | 28 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-04-11 00:09 | 1E97 | D | ADX | 0 | 0 | 300 | 298265 | 17704 | 458 | 0 | 15710 | 3056 | 686 | 836 | 899 | 1253 | 1317 | 1503 | 1371 | 1241 | 781 | 655 | 434 | 405 | 307 | 219 | 157 | 135 | 102 | 86 | 64 | 61 | 38 | 28 | 19 | 16 | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-04-11 00:14 | 1F64 | D | ADX | 0 | 0 | 300 | 298639 | 26070 | 576 | 0 | 16277 | 3508 | 722 | 902 | 928 | 1312 | 1353 | 1491 | 1397 | 1200 | 770 | 622 | 442 | 388 | 253 | 194 | 180 | 124 | 95 | 95 | 81 | 76 | 43 | 30 | 25 | 18 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-04-11 00:19 | 1FA3 | D | ADX | 0 | 0 | 300 | 299327 | 60089 | 850 | 0 | 17908 | 4414 | 824 | 949 | 986 | 1324 | 1480 | 1576 | 1447 | 1338 | 839 | 608 | 479 | 359 | 285 | 196 | 185 | 116 | 110 | 95 | 83 | 54 | 50 | 27 | 30 | 19 | 14 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-04-11 00:24 | 1F04 | D | ADX | 0 | 0 | 300 | 299731 | 28540 | 615 | 0 | 16689 | 3666 | 819 | 948 | 952 | 1283 | 1470 | 1468 | 1404 | 1205 | 788 | 626 | 449 | 400 | 252 | 193 | 153 | 121 | 116 | 89 | 74 | 54 | 47 | 29 | 20 | 20 | 14 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-04-11 00:29 | 1EF8 | D | ADX | 0 | 0 | 300 | 299980 | 16335 | 482 | 0 | 15986 | 3346 | 757 | 913 | 893 | 1211 | 1405 | 1481 | 1415 | 1203 | 689 | 600 | 438 | 382 | 266 | 205 | 164 | 126 | 116 | 88 | 82 | 48 | 37 | 36 | 22 | 18 | 13 | 12 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-04-11 00:34 | 1FD2 | D | ADX | 0 | 0 | 300 | 300373 | 27973 | 581 | 0 | 16529 | 3589 | 747 | 964 | 941 | 1348 | 1447 | 1542 | 1329 | 1196 | 769 | 598 | 421 | 354 | 277 | 222 | 184 | 118 | 102 | 103 | 84 | 62 | 36 | 35 | 20 | 10 | 13 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011-04-11 00:39 | 1FC1 | D | ADX | 0 | 0 | 300 | 301009 | 53767 | 848 | 0 | 17860 | 4382 | 808 | 952 | 1018 | 1351 | 1494 | 1551 | 1414 | 1296 | 810 | 660 | 481 | 382 | 285 | 213 | 171 | 130 | 117 | 83 | 72 | 57 | 44 | 18 | 21 | 16 | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0