TEXAQS 2006 Radiosonde Log

LEG 1

| Date-Time (UTC) | # | Min mb | Max ht | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20060727-2258 | 1 | 37.6 | 22474 | No Tempb |
| 20060728-1058 | 2 | 39.5 | 22419 | No tempb or d no winds until 710mb |
| 20060728-2255 | 3 | 334 | 8968 | Unwinder stuck after a couple of turns |
| 20060729-1056 | 4 | 47.1 | 21193 | No tempc |
| 20060729-2256 | 5 | 50.2 | 20818 | No tempb |
| 20060730-1054 | 6 | 42.7 | 21781 | No tempb, c, d |
| 20060730-2004 | 7 | 8.4 | 32572 | No tempb, c, d Ozone Launch Lat&Lon wrong due to operator error. Edt file smaller than PTU? |
| 20060731-1108 | 8 | 46.6 | 21258 | No tempb |
| 20060731-1903 EDT O3 | 9 | 11.4 8.5 | 30514 32548 | No tempb, a, b Ozone Launch Satellite overpass No dc3db file Old EDT |
| 20060801-1056 | 10 | 41.3 | 22094 | No temp messages |
| 20060801-2302 | 11 | 41.5 | 22073 | Only tempc |
| 20060802-0506 | 12 | 40.8 | 22240 | No wmo message sent |
| 20060802-1103 | 13 | 59.2 | 19858 | No wmo message sent lost signal |
| 20060802-1913 | 14 | 9.5 | 32200 | Ozone launch |
| 20060802-2303 | 15 | 27.9 | 24661 | No temp b,c,d |
| 20060803-0459 | 16 | 35.9 | 23024 | No temp b,c,d |
| 20060803-1134 | 17 | 50.0 | 20889 |  |
| 20060803-1749 | 18 | 12.2 | 30055 | Ozone Launch |
| 20060803-2309 | 19 | 29.9 | 24192 | No temp files |
| 20060804-0501 | 20 | 35.8 | 23020 |  |
| 20060804-1112 | 21 | 33.8 | 23351 |  |
| 20060804-1803 | 22 | 9.5 | 31793 | Ozone Launch only temp d |
| 20060804-2309 | 23 | 20.3 | 26675 | Only temp a |
| 20060805-0458 | 24 | 29.1 | 24476 |  |
| 20060805-1107 | 25 | 713 | 3048 | Operator error removed SPS220 cable during flight |
| 20060805-1803 | 26 | 10.5 | 31123 | Ozone Launch have raw and EDT, but no PTU_O3. Possible problem with O3 senor connection No Ozone file after simulation either |
| 20060805-2300 | 27 | 23.5 | 25724 | No dc3db file, but have edt file |
| 20080806-0509 | 28 | 35.3 | 23104 |  |

TEXAQS 2006 Radiosonde Log

LEG 1

| Date-Time (UTC) | # | Min mb | Max ht | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20060806-1104 | 29 | 28.3 | 24505 |  |
| 20060806-1803 | 30 | 7.4 | 33435 | Ozone Launch only temp d |
| 20060806-2300 | 31 | 25.5 | 25170 | Only temp c |
| 20060807-0500 | 32 | 27 | 24809 |  |
| 20060807-1104 | 33 | 29.5 | 24224 |  |
| 20060807-1805 | 34 | 11.3 | 30581 | Ozone launch No down data edt & PTU_O3 match |
| 20060807-2301 | 35 | 35 | 23148 | All temp files!! |
| 20060808-0503 | 36 | 29.7 | 22978 |  |
| 20060808-1100 | 37 | 32.3 | 23694 |  |
| 20060808-1937 | 38 |  |  | Ozone sonde fell off 10s into launch!! |
| 20060808-2256 | 39 | 27 | 24838 | No temp files |
| 20060809-0507 | 40 | 44.9 | 21580 |  |
| 20060809-1100 | 41 | 31.0 | 23498 |  |
| 20060809-1820 | 42 | 10.8 | 30876 | Ozone Launch |
| 20060809-2259 | 43 | 28.1 | 24577 |  |
| 20060810-0500 | 44 | 34.1 | 23338 |  |
| 20060810-1101 | 45 | 29.3 | 24285 |  |
| 20060810-1759 | 46 | 367.1 | 8302 | Ozone Launch |
| 20060810-2301 | 47 | 32.1 | 23697 |  |
| 20060811-0459 | 48 | 33.9 | 23371 |  |
| 20060811-1101 | 49 | 35.9 | 22971 |  |
| 20060811-1803 | 50 | 10.0 | 31457 | Ozone Launch |
| 20060811-2301 | 51 | 33.2 | 23488 | No dc3db file old EDT |
| 20060812-0500 | 52 | 41.0 | 22136 |  |
| 20060812-1101 | 53 | 33.9 | 23326 |  |
| 20060812-1839 | 54 | 10.5 | 31173 | Ozone Launch |
| 20060812-2257 | 55 | 42.8 | 21846 |  |
| 20060813-0457 | 56 | 52.1 | 20646 |  |

TEXAQS 2006 Radiosonde Log

LEG 1

| Date-Time (UTC) | # | Min mb | Max ht | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20060813-1105 | 57 | 26.9 | 24833 |  |
| 20060813-1806 | 58 | 8.7 | 32413 | Ozone Launch |
| 20060813-2259 | 59 | 28.8 | 24423 |  |
| 20060814-0458 | 60 | 37.8 | 22682 |  |
| 20060814-1100 | 61 | 31.4 | 23897 |  |
| 20060814-1731 | 62 | 26.1 | 25086 |  |
| 20060814-2300 | 63 | 24.8 | 25379 |  |
| 20060815-0459 | 64 | 45.6 | 21469 |  |
| 20060815-1101 | 65 | 32.5 | 23618 |  |
| 20060815-1805 | 66 | 8.5 | 32561 | Ozone Launch |
| 20060815-2259 | 67 | 24.2 | 25515 |  |
| 20060816-0458 | 68 | 27.5 | 24702 |  |
| 20060816-1102 | 69 | 21.7 | 26250 |  |
| 20060816-1816 | 70 | 9.6 | 31709 | Ozone Launch |
| 20060816-2300 | 71 | 39.9 | 22324 | No dc3db Old EDT |
| 20060817-0459 | 72 | 28.2 | 24565 |  |
| 20060817-1106 | 73 | 24.6 | 25397 |  |
| 20060817-1903 | 74 | 10.1 | 31349 | Ozone Launch |
| 20060817-2300 | 75 | 22.1 | 26077 |  |
| 20060818-0455 | 76 | 21.5 | 26306 |  |
| 20060818-1101 | 77 | 22.9 | 25834 |  |
| 20060818-1806 | 78 | 9.09 | 32079 | Ozone Launch |
| 20060818-2322 | 78 | 30.4 | 24030 |  |

TEXAQS 2006 Radiosonde Log

LEG 2

| Date-Time (UTC) | # | Min mb | Max ht | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20060821-1850 | 79 | 9.7 | 31633 | Ozone Launch |
| 20060822-1715 | 80 | 8.0 | 32861 | Ozone Launch |
| 20060822-2308 | 81 | 28.5 | 24467 |  |
| 20060823-0514 | 82 | 31.5 | 23827 |  |
| 20060823-1106 | 83 | 487.7 | 6127 |  |
| 20060823-1904 | 84 | 7.0 | 34053 | Ozone Launch |
| 20060823-2300 | 85 | 22.5 | 25965 |  |
| 20060824-0506 | 86 | 24.8 | 25334 |  |
| 20060824-1100 | 87 | 23.2 | 25764 |  |
| 20060824-1809 | 88 | 8.5 | 32507 | Ozone Launch |
| 20060824-2259 | 89 | 33.2 | 23864 |  |
| 20060825-0507 | 90 | 23.5 | 25710 |  |
| 20060825-1100 | 91 | 27.6 | 24619 |  |
| 20060825-1804 | 92 | 606.0 | 4333 | Ozone Launch lost signal |
| 20060825-2303 | 93 | 24.8 | 25337 |  |
| 20060826-0507 | 94 | 31.4 | 25331 |  |
| 20060826-1100 | 95 | 6.8 | 23828 |  |
| 20060826-1929 | 96 | 29.9 | 34098 | Ozone Launch |
| 20060826-2307 | 97 | 24.2 | 24165 |  |
| 20060827-0507 | 98 | 24.8 | 25637 |  |
| 20060827-1105 | 99 | 24.8 | 25305 |  |
| 20060827-1836 | 100 | 6.5 | 34367 | Ozone Launch |
| 20060827-2301 | 101 | 20.1 | 26688 |  |
| 20060828-0500 | 102 | 24.9 | 25300 |  |
| 20060828-1100 | 103 | 37.1 | 22711 |  |
| 20060828-1902 | 104 | 9.8 | 31499 | Ozone Launch |
| 20060828-2325 | 105 | 41.1 | 22066 |  |
| 20060829-0508 | 106 | 45.4 | 21455 |  |

TEXAQS 2006 Sondeonde Log

| Date-Time (UTC) | # | Min mb | Max ht | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20060829-1100 | 107 | 24.6 | 25304 | No dc3db Old EDT |
| 20060829-1702 | 108 | 8.1 | 32815 | Ozone Launch |
| 20060829-2301 | 109 | 26.9 | 24757 |  |
| 20060830-0505 | 110 | 26.2 | 24932 |  |
| 20060830-1101 | 111 | 36.8 | 22728 |  |
| 20060830-1758 | 112 | 8.8 | 32225 | Ozone Launch |
| 20060831-0031 | 113 | 9.5 | 31733 | Ozone Launch |
| 20060831-0507 | 114 | 28.7 | 24398 |  |
| 20060831-1101 | 115 | 27.0 | 24756 |  |
| 20060831-1829 | 116 | 10.5 | 31027 | Ozone Launch |
| 20060831-2302 | 117 | 25.2 | 25230 |  |
| 20060901-0507 | 118 | 28.7 | 24431 |  |
| 20060901-1101 | 119 | 9.4 | 24397 |  |
| 20060901-1752 | 120 | 7.1 | 31852 | Ozone Launch |
| 20060901-2325 | 121 | 20.8 | 33776 | Ozone Launch |
| 20060902-0500 | 122 | 28.5 | 26507 |  |
| 20060902-1100 | 123 | 28.9 | 24350 |  |
| 20060902-1701 | 124 | 29.0 | 24295 |  |
| 20060902-1938 | 125 | 19.8 | 26800 | Ozone Launch |
| 20060902-2324 | 126 | 30.7 | 23927 |  |
| 20060903-0519 | 127 | 28.4 | 24404 |  |
| 20060903-1100 | 128 | 23.8 | 25533 |  |
| 20060903-1759 | 130 | 9.2 | 31913 | Ozone Launch |
| 20060903-2252 | 131 | 24.5 | 25347 |  |
| 20060904-0501 | 132 | 23.1 | 25767 | No dc3db Old EDT |
| 20060904-1101 | 133 | 20.0 | 26658 |  |
| 20060904-1922 | 134 | 8.9 | 32114 | Ozone Launch |
| 20060904-2256 | 135 | 21.6 | 26174 |  |

TEXAQS 2006 Radiosonde Log

LEG 2

| Date-Time (UTC) | # | Min mb | Max ht | Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20060905-0457 | 136 | 22.8 | 25864 |  |
| 20060905-1100 | 137 | 23.0 | 25765 |  |
| 20060905-1824 | 138 | 8.2 | 32746 | Ozone Launch |
| 20060906-1825 | 139 | 9.6 | 31710 | Ozone Launch |
| 20060906-2334 | 140 | 22.5 | 25927 |  |
| 20060907-0508 | 141 | 24.1 | 25520 |  |
| 20060907-1100 | 142 | 29.2 | 24227 |  |
| 20060907-1651 | 143 | 9.5 | 31696 | Ozone Launch |
| 20060907-2315 | 144 | 8.7 | 32300 | Ozone Launch |
| 20060908-0503 | 145 | 29.7 | 24143 |  |
| 20060908-1100 | 146 | 22.5 | 25909 |  |
| 20060908-1937 | 147 | 7.9 | 32954 | Ozone Launch |
| 20060908-2256 | 148 | 22.3 | 25967 |  |
| 20060909-0500 | 149 | 25.9 | 25028 |  |
| 20060909-1104 | 150 | 32.1 | 23626 | Rain |
| 20060909-1809 | 151 | 1012.6 | 20 | Ozone Launch |
| 20060909-1916 | 152 | 470.8 | 6358 | Re-run launch |
| 20060909-2257 | 153 | 58.3 | 19893 |  |
| 20060910-0503 | 154 | 33.4 | 23399 |  |
| 20060910-1100 | 155 | 21.5 | 26202 |  |
| 20060910-1758 | 156 | 7.9 | 32990 | Ozone Launch |
| 20060910-2254 | 157 | 23.7 | 25576 |  |
| 20060911-0459 | 158 |  |  | No dc3db file Old EDT |
| 20060911-1100 | 159 | 48.5 | 21026 |  |
| 20060911-1628 | 160 | 8.9 | 32109 | Ozone Launch |